## Koptame
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Būves nosaukums | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043) | #VALUE!
| Kopā | #VALUE!
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (3%) |  | #VALUE!
PVN (21%) |  | #VALUE!
| Pavisam būvniecības izmaksas | #VALUE!
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 4-02257

## Kopsav
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Vispārējie būvdarbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, EURO | #VALUE!
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānism
1 |  | 1. Vispārējie būvdarbi
2 | 1-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-2 | Demontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-3 | Būvkonstrukcijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-4 | Sienas, apdare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-5 | Jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-6 | Logi, durvju, vārti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 2. Iekšējie specializētie darbi
9 | 2-1 | Apkure un ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2-2 | Elektroapgāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2-3 | Zibens aizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2-4 | Ugunsdzēsības un trauksmes signālizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2-5 | Saules paneļu sistēma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3. Dažādi darbi
15 | 2-6 | Labiekārtošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | #VALUE!
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa |  |  | % | #VALUE!
Pavisam kopā |  |  |  | #VALUE!
Piezīme: virsizdevumos iekļauti papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 1-1
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1-1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
1 |  | Celtnieku kantoris konteiners (2.5x6 m), uzstādīšana/demontāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sadzīves telpas konteiners (2.5x6 m), uzstādīšana/demontāža | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Noliktavas konteiners (2.5x6 m), uzstādīšana/demontāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Caurlaides ēkas konteineris (2.5x3 m), uzstādīšana/demontāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pagaidu BIO tualete, uzstādīšana/demontāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pagaidu žogs, uzstādīšana/demontāža | m | 107 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Būvtafele, izgatavošana/uzstādīšana/demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Brīdinājuma zīmes, uzstādīšana/demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ugunsdzēšanas iekārtu stends, uzstādīšana/demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pirmās palīdzības aptieciņas ierīkošana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pagaidu prožektors, uzstādīšana/demontāža | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Būvmatriālu novietnes ierīkošana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pagaidu elektroapgādes tīkla ierīkošana/demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pagaidu ūdensapgādes tīkla ierīkošana/demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pagaidu šķembu (fr.20-70 mm) ceļa seguma izbūve, b=200 mm | m2 | 113 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Izcērtamie krūmi | gab | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Aizsargajami esošie koki | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Celtnieku konteinera noma | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sadzīves konteinera noma | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Noliktavas konteinera noma | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Caurlaides ēkas konteinera noma | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pagaidu BIO tualetes noma/uzturēšana | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pagaidu žoga noma | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Elektroenerģijas izmaksas objektā | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ūdens izmaksas objektā | mēn. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 1-2
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1-2
Demontāžas darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 |  | Avērumu izkalšana ķieģeļu mūra sienās | m3 | 15.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo starpsienu demontāža | m3 | 59.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo logu demontāža | m2 | 113.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo durvju demontāža | m2 | 29.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo vārtu demontāža | m2 | 15.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošo ailu paplašināšana | m3 | 2.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esoša jumta seguma un pieslēguma vietas demontāža, azbesta saturoša materiāla utilizācija | m2 | 253.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esošas jumta konstrukcijas elementu demontāža | m2 | 253.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošo inženiertīklu (ārējā ūdensvada un kanalizācijas) demontāža zonā, kur paredzēts izbūvēt jaunu ēkas daļu | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Esošo ēkas elementu demontāža | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esošā skursteņa atsaites betona balsta demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Atkritumu konteineru noma (7m3 1 gab), būvgružu savākšana, utilizācija | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemes darbi
1 |  | Melnzemes kārtas noņemšana | m2 | 748 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esoša grunts izņemšana pamatu izbūvei | m3 | 199.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 1-3
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1-3
Būvkonstrukcijas
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Stabveida pamatu P-1, P-2, P-3, P-4 izbūve
1 |  | Esošā grunts blietēšana | m2 | 55.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Šķembu pamatnes slāņa fr. 16/32 150mm biezumā izbūve, blietēšana | m3 | 8.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | šķembas fr.16/32 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 10.39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pamatiem veidņu uzstādīšana/demontāža, noma | m2 | 55.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pamatu stiegrošana ar stiegrām Ø8, Ø16; B500B | kg | 2750.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiegras Ø8, Ø16; B500B | kg | 3025.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmatriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ieliekamo detaļu montāža | gab | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | HPM 20 P, L=1000 mm (vai ekvivalents) | gab | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | HPM 16 P, L=810 mm (vai ekvivalents) | gab | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pamatu betonēšana ar betonu C 25/30 XC2, XF1 | m3 | 33.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | betons C25/30 XC2, XF1 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lentveida pamatu izbūve pa asīm 1/B-A, 1/E-D
1 |  | Esošā grunts blietēšana | m2 | 8.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Šķembu pamatnes slāņa fr. 16/32 100mm biezumā izbūve, blietēšana | m3 | 0.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | šķembas fr.16/32 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 1.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pamatiem veidņu uzstādīšana/demontāža, noma | m2 | 27.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pamatu stiegrošana ar stiegrām Ø6, Ø8, Ø12; B500B, papildus veidojot enkurošanu pie esošām konstrukcijām | kg | 348.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiegras Ø6, Ø8, Ø12; B500B | kg | 383.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmatriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pamatu betonēšana ar betonu C 25/30 XC2, XF1 | m3 | 4.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | betons C25/30 XC2, XF1 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cokola sijas PS-1, PS-2, PS-3 izbūve
1 |  | Esošā grunts blietēšana | m2 | 9.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Šķembu pamatnes slāņa fr. 16/32 150mm biezumā izbūve, blietēšana | m3 | 1.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | šķembas fr.16/32 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 1.81 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cokola sijām veidņu uzstādīšana/demontāža, noma | m2 | 31.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Cokola sijas stiegrošana ar stiegrām Ø8, Ø10; B500B, papildus veidojot enkurošanu pie esošām konstrukcijām | kg | 243.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiegras Ø8, Ø10; B500B | kg | 268.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmatriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Cokola sijas betonēšana ar betonu C 25/30 XC2, XF1 | m3 | 3.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | betons C25/30 XC2, XF1 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 3.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pamatu siltināšama
1 |  | Pamatu aizberšana ar smilts, blietēšana | m3 | 129.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | smilts fr.0-4 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 142.13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Pamatu horizontālā hidroizolācija divās kārtās | m2 | 7.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pamatu siltināšana ar siltumizolācijas platnēm uz līmjavas kārtas, virzemes daļas papildus stiprināšana ar dībeļiem | m2 | 40.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ekstrudētā putupolistirola plātnes Finnfoam F-200, 70 mm (vai ekvivalents) | m2 | 45.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | līmjava | kg | 204.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmatriāli (dībeļi utt.) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdas izbūve
1 |  | Esoša grunts līdzināšana, blietēšana | m2 | 669.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Šķembu pamatnes slāņa fr. 16/32 150mm biezumā izbūve, blietēšana | m3 | 100.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | šķembas fr.16/32 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 126.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Siltumizolācijas ierīkošana grīdas 100 mm biezumā | m2 | 669.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ekstrudētā putupolistirola plātnes Finnfoam F-200, 100 mm (vai ekvivalents) | m2 | 736.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Filtrauduma vai plēves ierīkošana | m2 | 669.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | filtraudums vai plēve | m2 | 803.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Grīdas stiegrošana ar stiegrām Ø10; B500B | kg | 12586.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | stiegras Ø8, Ø10; B500B | kg | 13845.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmatriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Grīdas betonēšana ar betonu C 20/25 XC1 | m3 | 134.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | betons C20/25 XC1 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 148.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (amortizācijas lenta pa perimetru utt.) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Rukuma šuvju ierīkošana ar pildījumu | m2 | 669.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona monolīta joslas izbūve pa asi 2/D-B
1 |  | Veidņu uzstādīšana/demontāža | m2 | 22.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Betona monolīta joslas stiegrošana ar stiegrām Ø8, Ø10, B500B, ieliekamo detaļu montāža | kg | 236.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiegras Ø8, Ø10, B500B | kg | 259.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | WELDA strong WS 400x400-435 (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmatriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Betonēšana ar betonu C 25/30 (smalkgraudains) | m3 | 5.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | betons C25/30 (smalkgraudains) ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 6.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tērauda konstrukcijas izbūve
1 |  | Projekta MKD stadijas izstrāde | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, pretkorizijas apstrāde un montāža | tn | 13.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PS-1 HE600M L=12.095 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 4.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PS-2 HE600M L=11.777 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 3.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | K-1 HE300B L=4.93 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | K-2 HE300B L=3.93 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | K-3, K-4, K-5, K-6 HE200B L=4.367 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 1.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ST-1 TCAR 150x5, L=3.49 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | HE160A, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | SA-1 150x150x5SHS L=5.775 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | SA-2 150x150x5SHS L=5.714 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | SA-3 150x150x5SHS L=5.775 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | VS-1 HE160A L=1.547 m, S355 (vai ekvivalents) | tn | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | lokšņu tērauds, S355 (~10% no kopējā apjoma) | tn | 1.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | stiprinājuma elementi, palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kolonnu apbetonējuma izveidošana, veidņošana | m2 | 1.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ātri cietējoša bezrukuma java | m2 | 2.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koka konstrukcijas izbūve
1 |  | Līmēta koka konstrukciju izgatavošana un montāža, sijas galos ierīkojot hidroizolāciju, atvērumu aizpildīšana ar betonu | m3 | 44.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | līmētas koka sijas GL28h 350x570 mm (vai ekvivalents) | m3 | 48.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | smalkgraudains betons C25/30 ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 4.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | stiprinājuma elementi, palīgmateriāli (hidroziolācija) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aizmūrējuma izbūve koka sijas galos | m2 | 3.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 0.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | mūrjava | kg | 98.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 7.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ailu pārsedzes izbūve
1 |  | Ailu pārsedzes vārtiem V-2 izbūve. Tērauda konstrukciju izgatavošana, pretkorizijas apstrāde un montāža | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | UPE200 L=4100 mm, S355 (vai ekvivalents) | kg | 411.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | plakandzelzis 80x470x6 mm, S355 (vai ekvivalents) | kg | 31.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | vītņstienis d20 kl.8.8 L=380 mm (vai ekvivalents) | gab | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ailu pārsedzes A-1 izbūve. Tērauda konstrukciju izgatavošana, pretkorizijas apstrāde un montāža | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | UPE180 L=2981 mm, S355 (vai ekvivalents) | kg | 258.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | plakandzelzis 80x480x6 mm, S355 (vai ekvivalents) | kg | 20.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | vītņstienis d20 kl.8.8 L=380 mm (vai ekvivalents) | gab | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ailu pārsedzes A-2 izbūve. Tērauda konstrukciju izgatavošana, pretkorizijas apstrāde un montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | UPN300 L=6230 mm, S355 | kg | 648.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | plakandzelzis 80x480x6 mm, S355 | kg | 22.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | vītņstienis d20 kl.8.8 L=350 mm | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ailu pārsedzes A-3 izbūve. Tērauda konstrukciju izgatavošana, pretkorizijas apstrāde un montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | UPN300 L=5990 mm, S355 | kg | 608.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | plakandzelzis 80x480x6 mm, S355 | kg | 22.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | vītņstienis d20 kl.8.8 L=350 mm | gab | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Ailu pārsedzes A-4 izbūve. Tērauda konstrukciju izgatavošana, pretkorizijas apstrāde un montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | UPE200 L=4585 mm, S355 | kg | 230.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | plakandzelzis 80x480x6 mm, S355 | kg | 11.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | vītņstienis d20 kl.8.8 L=150 mm | gab | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Pārsedžu apmēšana pa sietu | m2 | 31.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Pārsedžu aizpildīšana ar betonu C25/30 | m3 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | betons C25/30 (smalkgraudains) ar piegādi (vai ekvivalents) | m3 | 1.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 1-4
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1-4
Sienas, apdare
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ārsienas
1 |  | S-1. Sienas senvičpaneļu Kingspan KS1000 AT 150 mm ar M(micro) profilējumu, U=0.15 W/m2K, tonis RAL9006 montāža (vai ekvivalents), ieskaitot nosegdetaļas | m2 | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | sienas senvičpaneļu Kingspan KS1000 AT 150 mm ar M(micro) profilējumu, U=0.15 W/m2K, tonis RAL9006 (vai ekvivalents) | m2 | 95.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | metāla profils SPA01-ENERGY-9E (vai ekvivalents) | m | 25.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PURS lenta (vai ekvivalents) | m | 23.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | lāseņa stiprinājuma elements ar PVC pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 25.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | metāla lāsenis ar PVC pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 25.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | . | palīgmateriāli (elastīgs blīvējums, blīvējuma lenta, skrūves, dībeļnaglas, minerālvates blīvējums, poliuretāna puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tērauda leņķa montāža pie esoša mūra kolonnas saskaņā ar mezglu M | kg | 122.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | tērauda leņķis 100x10 mm L=4017 mm (vai ekvivalents) | kg | 134.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | enkura stienis HAS-U 5.8 M10x130, s=500 mm (vai ekvivalents) | gab | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | . | palīgmateriāli (elastīgs blīvējums, minerālvates blīvējums utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Metāla nosegdetaļu ar PVC pārklājumu montāža saskaņā ar AR mezgliem | m2 | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | S-2. Fibo bloku sienas mūrēšana 3MPa 300 mm biezumā (vai ekvivalents) | m3 | 13.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 16.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | mūrjava | kg | 1390.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 108.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Iebūvēt metāla cokola profillīsti | m | 7.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Fasādes siltināšana ar putupolistirola plātnēm 150 mm biezumā uz līmjavas kārtas, stiprinot ar fasādes dībeļiem | m2 | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | putupolistirola plātnes Tenapors EPS60 150 mm (vai ekvivalents) | m2 | 66.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | līmjava Baumit ProContact (vai ekvivalents) | kg | 290 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (vai ekvivalents) | m2 | 72.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | līmjava Baumit ProContact (vai ekvivalents) | kg | 232 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | EJOT profils 815 cokols plus (vai ekvivalents) | m | 8.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | zemapmetuma grunts Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 14.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde fasādes virsmai | m2 | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 232 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Fasādes virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | krāsa tonēta Baumit SilikonColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) Venato 55 L84 C1 H246 | l | 31.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cokola apdare | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Cokola siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (vai ekvivalents) | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | līmjava Baumit ProContact (vai ekvivalents) | kg | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | zemapmetuma grunts Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde cokola virsmai | m2 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Cokola virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | krāsa tonēta Baumit SilikonColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) Venato 55 L84 C1 H246 | l | 6.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšsienas
1 |  | Fibo bloku aizmūrēšana 3MPa 480 mm biezumā virs pārsedzēm A-1 | m3 | 3.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 4.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | mūrjava | kg | 219.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 17.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošo ailu aizmūrēšana ar Fibo bloku 3MPa esoša sienas biezumā | m3 | 38.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 45.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | mūrjava | kg | 2351.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 183.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Fibo bloku mūrēšana 3MPa 150 mm biezumā (ugunsdrošais nodalījums) | m3 | 9.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 11.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | mūrjava | kg | 982.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 76.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Fibo bloku mūrēšana 3MPa 250 mm biezumā daļēji zem koka sijām (mezgls E) | m3 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 0.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | mūrjava | kg | 80.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 6.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | S3. Koka karkasa izbūve 100 mm biezumā ar akmens vates Paroc eXtra (vai ekvivalents) 100 mm aizpildījumu un koka karkasa 30 mm biezumā un Kingspan Sauna Satu izolāciju (vai ekvivalents) 30 mm. No vienas puses veidojot ģipškārtona aizšuvumu no ģipškārtona Knauf Fireboard (vai ekvivalents) 20 mm un Knauf White (vai ekvivalents) 12.5 mm. No otras puses veidojot koka latojumu 25 mm (gaisa šķirtkārtu) un pirts dēļu aizšuvumu 15 mm | m2 | 17.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | koka karkass 100 mm | m3 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | akmens vate Paroc eXtra 100 mm (vai ekvivalents) | m2 | 19.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | koka karkass 30 mm | m3 | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kingspan Sauna Satu izolācija 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 19.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | ģipškārtons Knauf Fireboard 20 mm (vai ekvivalents) | m2 | 18.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | ģipškārtons Knauf White 12.5 mm (vai ekvivalents) | m2 | 18.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | koka latojums 25 mm | m3 | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | pirts dēļi 15 mm | m2 | 20.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, blīvējuma materiāli utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apdares darbi
1 |  | Jaunizbūvētu mūra sienas apmēšana no iekšpuses | m2 | 212.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo iekšsienas apmetuma remonts jaunizbūvētājā daļā (~10% no kopējā apjoma), t.sk. izbūvētas ailu malu apdare ar apmetumu | m2 | 39.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Iekšsienas apmetuma gruntēšana un krāsošana jaunizbūvētājā daļā | m2 | 398.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Betona grīdas virsmas slīpēšana, pret putekļošanas apstrāde | m2 | 669.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošas grīdas remonts vietās, kur tika demontētas starpsienas/sienas | m2 | 21.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi darbi
1 |  | Pandusa konstrukcijas izbūve | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Apaļa noliktavu kolonnu aizsargsistēma 610 mm augstuma "Bipa" produkts (vai ekvivalents) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 1-5
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1-5
Jumts
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Jumta koka konstrukcijas izbūve saskaņā ar Mezglu D
1 |  | Koka mūrlatas 350x200 mm izbūve | m3 | 1.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | impregnēts kokmateriāls | m3 | 2.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, ruberoīda kārta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Jumta krēsla 200x200 mm un koka pasijas 150x137/150 (h) mm izbūve | m3 | 1.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | impregnēts kokmateriāls | m3 | 1.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | . | Koka pasijas 200x200 mm izbūve | m3 | 1.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | impregnēts kokmateriāls | m3 | 1.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumta konstrukcijas izbūve saskaņā ar Mezglu C
1 |  | Fibo bloku mūrēšana 3MPa 300 mm biezumā | m3 | 3.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | fibo bloki 3MPa (vai ekvivalents) | m3 | 3.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | mūrjava | kg | 335.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | stiegrojums, fibo-Bi armatūra | m | 26.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Koka mūrlatas 300x118/145 (h) mm izbūve | m3 | 1.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | impregnēts kokmateriāls | m3 | 1.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, ruberoīda kārta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumta konstrukcijas izbūve saskaņā ar Mezglu E
1 |  | Jumta koka konstrukcijas izbūve | m3 | 7.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | impregnēts kokmateriāls | m3 | 8.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumta izbūve
1 |  | J1. Jumta sendvičpaneļa Kingspan KS1000 RW 160/195 U=0.13 W/m2K, RAL9007 montāža (vai ekvivalents), ieskaitot nosegdetaļas | m2 | 810 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | jumta sendvičpanelis Kingspan KS1000 RW 160/195 U=0.13 W/m2K, RAL9007 (vai ekvivalents) | m2 | 891 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | cinkota metāla stūru elementi (vai ekvivalents) | m | 122.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | metāla lāsenis ar PVC pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 92.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (butila lenta, poliuretāna starplika, stiprinājumi, kniedes, minerālvates blīvējums, silikons utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cinkota skārda seguma izbūve | m2 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | cinkots taisnais skārds, t.sk. nosegdetaļas (vai ekvivalents) | m2 | 96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve | m | 48.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | lietus ūdens tekne RR23 tonī (vai ekvivalents) | m | 27.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | lietus ūdens noteka RR23 tonī (vai ekvivalents) | m | 23.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi darbi
1 |  | Esošā skursteņa atsaites stiprināšana pie sienas ar montejamo kronšteinu | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | atsaites stiprinājumi | kg | 96.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 1-6
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1-6
Logi, durvju, vārti
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Durvis
1 |  | D-01 (2100x1000 mm) EI30. Metāla durvis ar minerālvates pildījumu. Slēdzamas, no iekšpuses atslēdzamas bez atslēgas. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehanismu GEZE TS 5000. Durvju minimālais brīvais atvērums 2000x900 mm. Ārdurvju konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U=1.8 W/(m²K), ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, ugunsdrošā puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | D-02 (2100x850 mm) EI30. Metāla durvis ar minerālvates pildījumu. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehanismu GEZE TS 5000. Slēdzamas, no iekšpuses atslēdzamas bez atslēgas. Durvis paredzēt bez slieskšņa, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas šuves ugunsdrošais aizpildījums ar akmens vati ne zemāk kā A2 klase utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | D-03 (2100x900 mm). Durvju bloks izgatavots no priedes masīkoka. Durvju virsmas apdare - finierējums. Slēdzamas, no iekšpuses atslēdzamas bez atslēgas, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | D-04 (2100x900 mm) EI30. Metāla durvis ar minerālvates pildījumu. Slēdzamas, no iekšpuses atslēdzamas bez atslēgas. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehanismu GEZE TS 5000. Durvju minimālais brīvais atvērums 2000x900 mm. Durvis paredzēt bez slieskšņa, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, ugunsdrošā puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | D-05 (2500x1500 mm) EI30. Metāla durvis ar minerālvates pildījumu. Slēdzamas, no iekšpuses atslēdzamas bez atslēgas. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehanismu GEZE TS 5000. Durvis paredzēt bez slieskšņa, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas šuves ugunsdrošais aizpildījums ar akmens vati ne zemāk kā A2 klase utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | D-06 (3600x2900 mm). PVC rāmju ārdurvis. Ārdurvju konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U=1.8 W/(m²K), ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | D-07 (2100x1300 mm) EI30. Metāla durvis ar minerālvates pildījumu. Slēdzamas, no iekšpuses atslēdzamas bez atslēgas. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehanismu GEZE TS 5000. Durvju virsmas apdare - finierējums. Durvju minimālais brīvais atvērums 2000x900 mm, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas šuves ugunsdrošais aizpildījums ar akmens vati ne zemāk kā A2 klase utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ārdurvju ailu apdare no ārpuses un no iekšpuses | m2 | 6.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Iekšdurvju ailu apdare | m2 | 21.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logi
1 |  | L-1 (915x1945 mm) montāža. PVC konstrukcijas logs. Logu konstrukcijai janodrošina siltuma caurlaidības koeficients U≤1.3 W/m2K. Gaismas transmisija - 80%. Kopējā enerģijas caurlaidība - 62%, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | putupolistirola izolācija pa perimetru | m2 | 5.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ailu apdare no ārpuses L1 logiem | m2 | 3.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ailu apdare no iekšpuses L1 logiem | m2 | 5.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | L-2 (2850x1850 mm). PVC konstrukcijas logs. Logu konstrukcijai janodrošina siltuma caurlaidības koeficients U≤1.3 W/m2K. Gaismas transmisija - 80%. Kopējā enerģijas caurlaidība - 62%, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | putupolistirola izolācija pa perimetru | m2 | 9.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Logu iekšējo palodžu montāža | m | 11.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Logu ārējo skārda palodžu montāža | m | 11.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ailu apdare no ārpuses L2 logiem | m2 | 5.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ailu apdare no iekšpuses L2 logiem | m2 | 19.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vārti
1 |  | V-1 (3500x4500 mm) montāža. Metāla paceļamie vārti ar iebūvētām durvīm (durvju brīvais platums 950mm, augstums 2050mm). Iebūvētās durvis paredzēt bez slieskšņa. Vārtu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients U=1.8 W/m2K. Aprīkoti ar drošības bremzām, kas nepieļauj vārtu krišanu tērauda trošu pārtrūkšanas gadījumā. Vārti no iekspuses ir apzīmēti ar signālkrāsojumu. Vārtiem paredzēta ķēdes piedziņa ar sliedes vadību. Vārtus aprīkot ar fotoelementu, kas nodrošina savlaicīgu vārtu automātisku apstāšanos pirms saskares ar cilvēku vai priekšmetu, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | V-1 vārtu ailas apdare, papildus izbūvējot metāla nosegdetaļu ar PVC pārklājumu | m2 | 6.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | metāla nosegdetaļa ar PVC pārklājumu (vai ekvivalents) | m2 | 7.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (L-veida leņķi, stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | V-2 (3300x4000 mm) montāža. Metāla paceļamie vārti ar iebūvētām durvīm (durvju brīvais platums 950mm, augstums 2050mm). Iebūvētās durvis paredzēt bez slieskšņa. Vārtu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients U=1.8 W/m2K. Aprīkoti ar drošības bremzām, kas nepieļauj vārtu krišanu tērauda trošu pārtrūkšanas gadījumā. Ja vārtus paredzēts turēt atvērtā stāvoklī - paredz ierīces, kuras ugunsgrēka gadījumā nodrošina šo ailu aizpildījumu automātisku aizvēršanos. Vārti no iekspuses ir apzīmēti ar signālkrāsojumu. Vārtiem paredzēta ķēdes piedziņa ar sliedes vadību. Vārtus aprīkot ar fotoelementu, kas nodrošina savlaicīgu vārtu automātisku apstāšanos pirms saskares ar cilvēku vai priekšmetu, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas puta utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | V-2 vārtu ailas apdare, papildus izbūvējot metāla nosegdetaļu ar PVC pārklājumu | m2 | 8.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | putupolistirola izolācija pa perimetru | m2 | 8.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | metāla nosegdetaļa ar PVC pārklājumu | m2 | 8.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | palīgmateriāli (L-veida leņķi, stiprinājumi utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | V-3 (3200x3600 mm) EI30 montāža. Metāla paceļamie vārti. Aprīkoti ar drošības bremzām, kas nepieļauj vārtu krišanu tērauda trošu pārtrūkšanas gadījumā. Vārti no iekspuses ir apzīmēti ar signālkrāsojumu. Vārtiem paredzēta ķēdes piedziņa ar sliedes vadību. Vārtus aprīkot ar fotoelementu, kas nodrošina savlaicīgu vārtu automātisku apstāšanos pirms saskares ar cilvēku vai priekšmetu, ieskaitot papildus montāžas materiālus (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas šuves ugunsdrošais aizpildījums ar akmens vati ne zemāk kā A2 klase utt.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | V-3 vārtu ailu apdare | m2 | 10.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 2-1
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2-1
Apkure un ventilācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkure
1 |  | Pieslēgums esošam kolektoram, aiz esošiem noslēgkrāniem ar cauruli DN 40 | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Recirkulācijas agregāts telpu apsildīšanai VOLCANO VR2 ar vadības automātiku, sensoriem un vārstu ar elektropiedziņu; stiprinājumu komplekts, VTS (vai ekvivalents) | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Apkures cirkulācijas sūknisALPHA2 25-80 180, komplektā ar pieslēguma veidgabaliem, vadiem un elektroapsaisti, Grundfos (vai ekvivalents) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | UNIPIPE daudzslāņu apkures caurule D 50 x 4,5 mm, UPONOR (vai ekvivalents) | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | . | UNIPIPE daudzslāņu apkures caurule D 40 x 4 mm, UPONOR (vai ekvivalents) | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | UNIPIPE daudzslāņu apkures caurule D 32 x 3 mm, UPONOR (vai ekvivalents) | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Savienojumu veidgabali, UPONOR (vai ekvivalents) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Cauruļvadu izolācija D 50 x 20 mm, PAROC (vai ekvivalents) | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | . | Cauruļvadu izolācija D 40 x 20 mm, PAROC (vai ekvivalents) | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvadu izolācija D 32 x 20 mm, PAROC (vai ekvivalents) | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Balansējošais ventīlis DN 32 mm; Kvs 5.3 (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Balansējošais ventīlis DN 20 mm; Kvs 1,75 (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Lodventīlis DN 40 mm (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Lodventīlis DN 25 mm (vai ekvivalents) | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Lodventīlis DN 15 mm (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Vienvirziena vārsts DN 40 mm (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilācija
1 |  | Jumta, nosūces, ventilators DVC 315-S. Jumta kārba FDS 310/311; vārsts ar elektropiedziņu VKM 310/311 2100 m3/h, elektr. 1 ~ 230; 0,167 kW, 1,34 A svars 27,8 kg; komplektā ar vadības automātiku, sensoriem, vadiem un elektroapsaisti, Systemair (vai ekvivalents) | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Svaigā gaisa ieņemšanas reste H1; 600 x 600 mm (0,18m2); L=1050, Lindab (vai ekvivalents) | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Vārsts 600x600 (on/off) ar elektropiedziņu komplektā ar vadības automātiku, sensoriem, vadiem un elektroapsaisti | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 2-2
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2-2
Elektroapgāde
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektroapgāde
1 |  | Elektrosadale individ. kompl. metāla korp. v/a, IP44, SAS-1 (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Blokslēdzis 3P 400A (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Drošinātāju bloks EFEN NH-00 3P (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Drošinātāju ieliktnis NH-00 160A (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 4P 100kA P-HMS 280 4 (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | . | Automātslēdzis 3P 80A C (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Automātslēdzis 3P 63A C (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Automātslēdzis 3P 40A C (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Automātslēdzis 3P 25A C (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | . | Automātslēdzis 1P 16A C (vai ekvivalents) | gab | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Automātslēdzis 1P 20A B (vai ekvivalents) | gab | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Automātslēdzis 1P 10A B (vai ekvivalents) | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Strāvas noplūdes automāts 2P16A, 30mA (vai ekvivalents) | gab | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Magnētiskais palaidējs ar blokkontaktu pāri 1P20A (vai ekvivalents) | gab | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Magnētiskais palaidējs ar blokkontaktu pāri 1P16A (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tastera poga foto relejam | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Foto relejs | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Devējs foto relejam | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Pāra slēdzis fotorelejam | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Zemējuma vads H07 VK6 mm² (vai ekvivalents) | m | 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Automātu ķemme 3P63A (vai ekvivalents) | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Zemējuma vads H07 VK50 mm² (vai ekvivalents) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Vadi komutācijai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Montāžas komplekts | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kopne PE uz izolatoriem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kopne N un Izolatoriem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabelim kabeļiem | m | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Caurule d110, 450N (vai ekvivalents) | m | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Kabelis AXPK-4x240mm² (vai ekvivalents) | m. | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabelis NYY-5x25mm² (vai ekvivalents) | m. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabelis NYY-5x16mm² (vai ekvivalents) | m. | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabelis NYY-5x10mm² (vai ekvivalents) | m. | 195 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Kabelis NYY-3x2,5mm² (vai ekvivalents) | m. | 166 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Kabelis (N)YM-5x6mm² (vai ekvivalents) | m. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Kabelis (N)YM-3x2,5mm² (vai ekvivalents) | m | 1629 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Kabelis (N)YM-3x1,5mm² (vai ekvivalents) | m | 560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Kanbelis (N)HXH FE180/E90 3x1,5mm² (vai ekvivalents) | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Kontrolkabelis YSLY-JZ 4x0.75mm² (vai ekvivalents) | m | 325 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Kabeļa galu apdare EPKT-0015 (vai ekvivalents) | gab | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Kabeļa galu apdare EPKT-0063 (vai ekvivalents) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Grīdas kārba ar metāla vāku 200x200mm (vai ekvivalents) | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Kārbas ar spailēm IP-44 (vai ekvivalents) | gab | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Rozete 230V, 16A, IP44 v/a (vai ekvivalents) | gab | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Apgaismojuma slēdžu bloks ar 7 slēdžiem IP44, SB-1 (vai ekvivalents) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Apgaismes slēdzis vienpolīgs z/a IP44 (vai ekvivalents) | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Gaismeklis v/a, 48W, 1500mm, Philips WT120C L1500 1xLED60S/840, G1 (vai ekvivalents) | gab | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Prožektors ROBUS RCM10040-04 LED 50W, IP-65, G2 (vai ekvivalents) | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Gaismeklis "Izeja" LED 2W, 60min IP44 (vai ekvivalents) | gab | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Gaismeklis "A" 2W, 60min IP44, cehā (vai ekvivalents) | gab | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Kabeļu trepe L200 ar stiprinājumiem (vai ekvivalents) | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Caurule PVC Ø32mm (vai ekvivalents) | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Caurule PVC Ø25mm (vai ekvivalents) | m | 1600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Caurule PVC Ø16mm (vai ekvivalents) | m | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Caurule gofrēta Ø32mm (vai ekvivalents) | m | 380 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Caurule gofrēta Ø25mm (vai ekvivalents) | m | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Caurule PVC Ø16mm (vai ekvivalents) | m | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Ugunsdrošo sienu hermetizācija E30 | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Esošās kabeļu trases pārcelšana | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 2-3
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2-3
Zibens aizsardzība
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zibens aizsardzība
1 |  | Zibens uztvērējs (masta) Ø25mm L=2m ar izolētiem stiprinājumie (priekš metāla skursteņa) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izolēti sienas stieples (d8-d10) turētājs (priekš metāla skursteņa) | gab | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zibens uztvērējs (masta) Ø25mm L=2m | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Zibens uztvērēja (masta) pamatne | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Masta regulēšanas komplekts | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | . | Pievienojums mastai | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Stieple Al d8 | m | 784 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Zemējuma vads Ø10 PVC | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Jumta stieples (d8-d10) turētājs | gab | 654 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | . | Sienas stieples (d8-d10) turētājs | gab | 185 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Plakandzelzs Zn 40x4 | m | 275 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zemējuma elektrods Zn Ø20 1,5m | gab | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Zemējuma elektroda spice | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pievienojums elektrodam Ø20 - Ø(8-10) - 40x40 | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Multiklemme 40x40mm (krustklemme) | gab | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Multiklemme d8-10 (krustklemme) | gab | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Multiklemme d8-10 (krustklemme) - merklemme | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kompensators ar pieslēgspailēm (2 gab.) | kompl. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Montāžas līme | gab | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Pretkorozijas lente | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Pievienojumi pie kallonas | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējumam | m | 275 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Papildmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Dekoratīvā bruģa seguma atjaunošna | m2 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 2-4
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2-4
Ugunsdzēsības un trauksmes signālizācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ugunsdzēsības un trauksmes signālizācija
1 |  | PSLINE 3604 analogais ugundzēsības panelis 4-36 zonas (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PSLINE 8Z 8 zonu paplašinātājs PSLINE ugunsdzēsības paneļiem (vai ekvivalents) | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Akumulators | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Optiskais dūmu detektors ar digitālās apstrādes algoritmu 9-30Vds Sensomag S30 (vai ekvivalents) | gab | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Bāze Sensomag detektoriem Sensomag B24 (vai ekvivalents) | gab | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Temperatūras detektors ar bāzi | gab | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | . | Temperatūras detektors (87˚C) IP67 Panasonic 6297 (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | VSU iznesamais indikātors (vai ekvivalents) | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Trauksmes poga FP3RD (vai ekvivalents) | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Relejs iekārtu atslēgšanai | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | . | Temperatūras detektors (117˚C) IP67 Panasonic 6298 (sauna) (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ugunsdzēsības sirēna | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Ugunsdzēsības sirēna ar LED lampu 97dB 20-30Vdc IP65 VALKYRIE SCB (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kabelis E30 2x1x0.8 (vai ekvivalents) | m | 2800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kabelis E30 3x1.5 (vai ekvivalents) | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ugunsdrošie stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ugunsdrošo aizdaru aizdare | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 2-5
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2-5
Saules paneļu sistēma
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Saules paneļu sistēma uz jumta
1 |  | Saules paneļu sistēmas izbūve uz jumta, piegade, sistēmas pieslēgšana elektrotīklam | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | saules paneļi - IBC MonoSol 345 CS9-HC (vai ekvivalents) | gab | 178 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | tīkla sistēma | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | saules paneļu alumīnija stiprinājumi, kabeļi, konektori, blokslēdži utt. | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dokumentācija, nepieciešamie mērījumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257

## 3-1
LBN 501-17, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 3-1
Labiekārtošanas darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve Strazdu ielā 7, Liepajā (kad.Nr. 17000110043)
Objekta nosaukums: |  | Darbnīcas ēkas pārbūve
Objekta adrese: |  | Strazdu iela 7, Liepaja (kad.Nr. 17000110043)
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EURO
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sagatavošanas darbi
|  | Asu nospraušana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esoša seguma demontāža | m2 | 219.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esoša grunts noņemšana mehanizēti un izvešana | m3 | 272.37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona bruģakmens ceļu seguma izbūve
1 |  | Esošā grunts blietēšana | m2 | 102.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Drenējošas smilts slāņa izbūve 300 mm biezumā, blietējot | m3 | 30.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | drenējošas smilts ar filtrāciju >1m/dienn. 300 mm (vai ekvivalents) | m3 | 38.51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Šķembu slāņa izbūve 200 mm biezumā, blietējot | m3 | 20.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | šķembu slānis fr.0-70 200 mm (vai ekvivalents) | m3 | 25.68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Šķembu slāņa izbūve 100 mm biezumā, blietējot | m3 | 10.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | šķembu slānis fr.0-32 100 mm (vai ekvivalents) | m3 | 12.84 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Sīkšķembas slāņa izbūve 50 mm biezumā, blietējot | m3 | 5.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | sīkšķembas 50 mm | m3 | 6.43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Betona bruģa 120 mm izbūve | m2 | 102.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | betona bruģis 120 mm pelēkā tonī (vai ekvivalents) | m2 | 112.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona bruģakmens stāvvietas seguma izbūve
1 |  | Esošā grunts blietēšana | m2 | 255 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Drenējošas smilts slāņa izbūve 200 mm biezumā, blietējot | m3 | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | drenējošas smilts ar filtrāciju >1m/dienn. 200 mm (vai ekvivalents) | m3 | 63.75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Šķembu slāņa izbūve 250 mm biezumā, blietējot | m3 | 63.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | šķembu slānis fr.0-45 250 mm (vai ekvivalents) | m3 | 79.69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sīkšķembas slāņa izbūve 50 mm biezumā, blietējot | m3 | 12.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | sīkšķembas 50 mm (vai ekvivalents) | m3 | 15.94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Betona bruģa 80 mm izbūve | m2 | 255 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | betona bruģis 80 mm sarkanā tonī (vai ekvivalents) | m2 | 280.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zālāja zonas izbūve
1 |  | Melnzemes kārtas 100 mm biezumā izbūve, izlīdzināšana, augu zemes apsēšana ar zāliena sēklām | m2 | 224.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | melnzeme 100 mm | m3 | 24.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | zāliena seklas | kg | 6.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona apmales izbūve
1 |  | Betona ietves apmaļu R.100.20.8. izbūve uz betona pamata; pamatne - šķembu maisījums 0/45 | m | 74.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Betona apmaļu BR.100.30.15. izbūve uz betona pamata; pamatne - šķembu maisījums 0/45 | m | 36.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Labiekārtošana
1 |  | Velo stātīva U42/4 2/4 cinkota ierīkošana | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021.gada 11. aprīlī
Pārbaudīja | Olga Osadčuka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02257